УТВЕРЖДАЮ

___________________________________

(должность уполномоченного лица)

___________________________________

(подпись, Ф.И.О. уполномоченного лица)

«____» __________________ 201 ___ г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ И КАТЕГОРИРОВАНИЯ

Учреждений культуры Республики Карелия

(для территорий и объектов, не подлежащих обязательной охране полицией)

Муниципальное казенное учреждение

«Этно-культурный центр «КИЕЛЕН КИРЬЮ»» (МКУ «ЭКЦ»)

Состав межведомственной комиссии по обследованию и категорированию:

Председатель комиссии (директор): Глава Эссойльского сельского поселения Ореханов А.И

(должность уполномоченного лица, Ф.И.О.)

Члены комиссии (сотрудник, уполномоченный по приказу):

- директор МКУ «ЭКЦ» Всеволодова С.Н. _______________________________

(должность (при наличии) собственника или лица, использующего на ином законном основании, Ф.И.О.)

- сотрудник УФСБ России по РК   ___________________________________________________

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Республике Карелия, Ф.И.О.)

- начальник  отделения ОВиЭИТСОиБ Петрозаводского ОВО – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК» майор полиции Луполов Н.Н.___________________________________________

(должность представителя территориального подразделения ФСВНГ России по Республике Карелия, Ф.И.О.)

- УУП ОМВД России по Пряжинскому району РК ст. лейтенант Гаврилов А.Н.______________

(должность представителя территориального подразделения МВД России по Республике Карелия, Ф.И.О.)

- ОДНиПР Пряжинского и Суоярвского районов УНДиПР ГУ МЧС России по РК лейтенант вн. службы Миронов И.О.______________________________________________________________

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании, Ф.И.О.)

Основание:

Постановление Правительства Российской Федерации от 11 февраля 2017 года № 176

«Об утверждении требований к антитеррористической защищенности объектов (территорий) в сфере культуры  и формы паспорта безопасности этих объектов (территорий)».

Межведомственная комиссия по обследованию и категорированию места массового пребывания людей в период с 02.02.2018 г. по 02.02.2018 г. провела изучение исходных данных, обследование вышеуказанного места массового пребывания людей и установила следующее:

Раздел 1. Общие сведения об объекте (территории):

  - Адрес места расположения объекта (территории): 186137, Республика Карелия, Пряжинский район, п.Эссойла, ул.Октябрьская, д.11а, телефон: 8(81456)33660,

mku-kdo-esp@yandex.ru

1.2. Информация о собственнике/правообладателе: 186137, Республика Карелия, Пряжинский национальный муниципальный район, п.Эссойла, ул.Первомайская, д.12, Администрация Эссойльского сельского поселения, телефон: 8(81456)33534. Глава Ореханов Андрей Иванович

1.3. Краткая характеристика здания, объекта, территории: здание 2-х этажное, кирпичное с прилегающей территорией – зеленая зона (с южной стороны), спортивная зона (с северной стороны). Централизованное водо- и теплоснабжение.

1.4. Основное функциональное назначение: организация и проведение социально значимых культурно-массовых мероприятий

1.5. Режим работы (функционирования): ежедневно в будние дни с 13:00 до 19:00 часов, выходной - понедельник, при проведении мероприятий в вечернее время (после 19:00) – до окончания мероприятия и выхода всех посетителей из помещений объекта.

1.6. Занимаемая площадь объекта (территории) / протяженность периметра: площадь - 2268 м2 , периметр - 160,31 м, периметр территории – 2200 м.

1.7. Прилегающие объекты: стадион, тренажерная площадка, обелиск павшим воинам в ВОВ, в 40 м расположены жилые постройки, в 30 м – МКДОУ детский сад «Теремок», в 50 м – магазин «Продукты» Эссойльского сельпо.

1.8. Наличие рядом с объектом (территорией) критических элементов и потенциально опасных участков:

- трансформаторная подстанция.

- малая трансформаторная подстанция (ТП-4) в подвальном помещении под сценой.  Назначение – элемент энергосистемы. Специфика – наличие трансформаторов масляного охлаждения, способных при их разрушении или при работе во внештатном режиме привести к опасным последствиям (пожару, взрывам, разрушениям с разлетанием осколков). Вход – с наружной левой стороны здания (вход в подвал).

- тепловой узел:  теплоснабжение всего здания. Находится в подвальном помещении. Вход – с наружной левой стороны здания (вход в подвал).

- в непосредственной близости от здания  проходит магистральный теплопровод, обеспечивающий теплоснабжение ближайших улиц. Разрушение или работа во внештатном режиме магистрального теплопровода может привести к частичному разрушению конструкций здания, получению термических ожогов людьми.

1.9. Расчетное количество возможного одновременного пребывания людей: 200 человек

Раздел 2. Организация охраны объекта (территории) техническими средствами:

2.1. Система (системы) видеонаблюдения: имеется.

2.1.1. Информация о собственнике системы видеонаблюдения: Администрация МО «Эссойльское сельское поселение».

2.1.2. Количество видеокамер - 3, из них находится в исправном состоянии – 2.

2.1.3. Видеоизображение в онлайн-режиме выводится:  выводится. Монитор установленный в кабинете директора на 2 этаже здания.

2.1.4. Хранение видеоинформации: осуществляется.

2.1.5. Срок хранения видеоинформации составляет 5 дней.

2.1.6. Зона охвата видеонаблюдения: камера над входом – 10 м, угловые камеры – до 100 м.

2.1.7. Дополнительная информация:

2.2. Система оповещения и управления эвакуацией: имеется.

2.2.1. Краткая характеристика: прибор приемно-контрольный сигнализации и управления охранно-пожарный «Гранит-2»(4) ТУ 4372-033-11858298-06. Система речевого оповещения пожарная «Рокот-2» - ТУ 4371-005-98410652-07. Эвакуация происходит по сигналу, подаваемому звуковым речевым оповещением «Внимание! Покинуть здание!».

2.3. Система освещения: имеется.

2.3.1. Краткая характеристика: освещение помещений ртутными лампами.

2.3.2. Достаточность освещения: недостаточное.

2.4. Система экстренного вызова полиции

2.4.1. Система экстренного вызова полиции: отсутствует.

2.4.2. Количество кнопок экстренного вызова полиции: нет

2.5. Тревожно-вызывная сигнализация

2.5.1. Тревожно-вызывная сигнализация: нет.

2.5.2. Количество кнопок/брелоков, инициирующих сигнал тревоги: нет.

2.5.3. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: нет.

2.5.4. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: нет

2.6. Охранная сигнализация: отсутствует.

2.6.1. Сигнал тревоги выводится на пульт дежурного: нет.

2.6.2. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: нет.

2.7. Пожарная сигнализация: имеется.

2.7.1. Техническое обслуживание средств сигнализации осуществляет: ООО «Охранное предприятие «Кордон плюс», договор №18/01-2018 от 17.01.2018 г.,

2.8. Средства телефонной связи: имеются.

2.8.1. Количество телефонов с функцией автоматического определения номера: нет.

2.9. Средства радиосвязи: отсутствуют.

2.10. Ограждение: имеется частичное.

2.10.1. Общая протяженность периметра, подлежащего ограждению – 2200 м.

2.10.2. Краткая характеристика и состояние ограждения: металлическое.

2.11. Наличие иных инженерно-технических средств охраны: нет.

Раздел 3. Организация физической охраны:

3.1. Физическая охрана

3.1.1. Физическая охрана осуществляется: работниками ЭКЦ.

3.1.2. Режим осуществления физической охраны: в период проведения массовых мероприятий

3.1.3. Пропускной режим: не обеспечивается.

3.1.4. Количество постов охраны (контрольно-пропускных пунктов, вахт): нет.

3.1.5. Средний возраст сотрудников охраны: нет.

3.1.6. Периодический инструктаж сотрудников охраны о порядке несения службы, действиям в кризисных и чрезвычайных ситуациях, изучение функциональных обязанностей, инструкций: нет.

3.2. Обеспеченность сотрудников охраны

3.2.1. Служебным оружием и боеприпасами: нет.

3.2.2. Специальными средствами: нет.

3.2.3. Служебным транспортом: обеспечены - автобус марки MERCEDES-BENZ-223212, государственный регистрационный знак М606КХ10, 16 мест.

3.2.4. Служебными собаками: нет.

3.3. Организационно-распорядительные документы по осуществлению физической охраны, в том числе:

3.3.1. Основание установления физической охраны: нет.

3.3.2. Положение о подразделении охраны: нет.

3.3.3. План и схема охраны: нет.

3.3.4. Схема оповещения сотрудников охраны: нет.

3.3.5. Инструкция по организации охраны: нет.

3.3.6. Должностная инструкция охранника: нет.

3.3.7. Инструкция для сотрудников охраны по действиям в случае угрозы совершения террористического акта: нет.

3.3.8. Перечень телефонов оперативных и спасательных служб: имеется.

Раздел 4. Мероприятия по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:

4.1. Назначение должностного лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности: назначено, приказ №56-ОД от 25.08.2015 г. «О назначении лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности учреждения».

4.2. Наличие документов по вопросам обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

4.2.1. Паспорт безопасности:  требует разработки.

4.2.2. Функциональные обязанности лица, ответственного за выполнение мероприятий по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности:  имеются – приложение №1 к приказу №56-ОД от 25.08.2015 г.

4.2.3. План мероприятий по обеспечению безопасности: имеется.

4.2.4. Распорядительный документ об осуществлении пропускного и внутриобъектового режима: приказ №18-ОД от 11.05.2017 «Об утверждении ЛНА».

4.2.5. Инструкция по пропускному и внутриобъектовому режимам, в том числе по организации стоянки автотранспорта на территории объекта или на прилегающей территории: «Положение об организации пропускного режима и правилах поведения посетителей в МКУ «ЭКЦ».

4.2.6. Инструкции по действиям персонала в случае угрозы совершения или совершения террористического акта (с листами ознакомления и перечнем телефонов правоохранительных органов): имеется.

4.2.7. Список телефонов правоохранительных органов, органов безопасности и аварийно-спасательных служб для их информирования при обнаружении взрывного устройства, получении сообщения о закладке взрывного устройства, возникновении угрозы или совершении террористического акта: имеется.

4.2.8. Документы по вопросам подготовки мероприятий по минимизации и (или) ликвидации последствий террористических актов, связанные с обеспечением пожарной безопасности в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390 «О противопожарном режиме»: имеются.

4.3. Наличие информационного стенда (табло), содержащего схему эвакуации при возникновении чрезвычайных ситуаций, телефонов правообладателя, аварийно-спасательных служб, правоохранительных органов и органов безопасности: имеется.

4.4. Проведение учений и тренировок с персоналом и охраной по практической отработке действий в различных чрезвычайных ситуациях: проводятся.

4.4.1. Периодичность проведения учений/тренировок: 2 раза в год.

4.4.2. Последнее учение (тренировка) проведено 15.08.2017, «Эвакуация персонала и посетителей ЭКЦ, оказание ПМП».

4.5. Ранее комиссионное обследование антитеррористической защищенности проведено: 24.08.2015 г.

Раздел 5. Степень угрозы и возможные последствия совершения акта терроризма:

5.1. Возможные модели действий нарушителей:

Возможно проникновение нарушителей под видом зрителей для последующей закладки в зрительном зале, фойе, замаскированного (под коробку конфет, кино- или видеокамеру, сверток с одеждой и т. п.) взрывного устройства.

Существует возможность разбить окно в фойе первого этажа и забросить взрывное устройство во время нахождения зрителей в фойе Дома культуры.

Захват заложников возможен на центральном входе. Диверсионная группа № 1 имеет возможность заблокировать (взять в заложники) административную часть Дома культуры (2 этаж, 3 кабинета, до 7 человек персонала), действуя со стороны служебного бокового входа. Диверсионная группа № 2 при захвате центрального входа имеет возможность заблокировать (взять в заложники) до 250 человек, находящихся в зрительном зале во время проведения концерта или иного мероприятия.

Риски химического, биологического и радиоактивного заражения при совершении террористического акта вблизи объекта отсутствуют. Существует возможность химического, биологического и радиационного заражения при использовании взрывных устройств с компонентами отравляющих или радиоактивных веществ.

Вероятные  последствия совершения террористического акта на объекте (территории):

Площадь возможной зоны разрушения в случае совершения террористического акта (подрыв взрывного устройства в зрительном зале) может составлять до 500 кв. метров.

Площадь возможной зоны разрушения в случае совершения террористического акта (подрыв взрывного устройства в помещениях под сценой) может составлять до 200 кв. метров.

5.2. Прогнозное количество погибших/пострадавших при совершении террористического акта: до 250 человек.

5.3. Прогнозный размер ущерба, причиненный в результате совершении террористического акта: 2000000 руб.

Раздел 6. Выводы и предложения межведомственной комиссии:

6.1. По результатам обследования Муниципальному казенному учреждению «Этно-культурный центр «КИЕЛЕН КИРЬЮ»» (МКУ «ЭКЦ»)  присвоена __2(вторая)_ категория.

6.2. Межведомственная комиссия считает:

а) __не позволяет___________________________________________________________________

(существующая система охраны/защиты и безопасности позволяет/не позволяет обеспечить его безопасность и антитеррористическую защищенность)

б) __не выполняется________________________________________________________

(требования по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объекта выполняются/не выполняются)

в) _не достаточны _________________________________________________________________

(силы и средства для выполнения мероприятий по охране/защите объекта (территории достаточны/не достаточны)

6.3. Межведомственная комиссия полагает необходимым осуществить следующие мероприятия для обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности:

_- обеспечение  охраны объекта сотрудниками частных охранных организаций с применением инженерно-технических средств охраны _________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Председатель комиссии: Глава Эссойльского сельского поселения Ореханов А.И____________

(должность уполномоченного лица, подпись, Ф.И.О.)

Члены комиссии:

- директор МКУ «ЭКЦ» Всеволодова С.Н. _____________________

(должность (при наличии) собственника или лица, использующего на ином законном основании, Ф.И.О.)

- сотрудник УФСБ России по РК   ___________________________________________________

(должность представителя территориального подразделения УФСБ России по Республике Карелия, Ф.И.О.)

- начальник  отделения ОВиЭИТСОиБ Петрозаводского ОВО – филиал ФГКУ «ОВО ВНГ России по РК» майор полиции Луполов Н.Н.______________________

(должность представителя территориального подразделения ФСВНГ России по Республике Карелия, Ф.И.О.)

- УУП ОМВД России по Пряжинскому району РК ст. лейтенант Гаврилов А.Н.______________

(должность представителя территориального подразделения МВД России по Республике Карелия, Ф.И.О.)

- ОДНиПР Пряжинского и Суоярвского районов УНДиПР ГУ МЧС России по РК лейтенант вн. службы Миронов И.О.______________________________________________________________

(должность (при наличии) иного лица, участвующего (при необходимости) в обследовании, Ф.И.О.)